1.   ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างหอถังประปา บ้านพุแคใต้ หมู่ที่ 14

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

2.   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 501,000 บาท

3.   ลักษณะงาน

โดยสังเขป ติดตั้งหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 เมตร พร้อมฐานราก คสล. และติดตั้งระบบประปาและขยายเขต

ท่อเมนประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะทาง 750 เมตร ฝังกลบลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนตำบลปากช่องกำหนดและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

4.   ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  24  สิงหาคม  2559  เป็นเงิน  494,700  บาท

5.   บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

6.   รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายพิเชษฐ ลี้กิมฮุย

6.2 นายปัศจิกรณ์  นวนนาง

6.3 นายชัยวัฒน์ ชนะอินทร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง